По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132    Волгоград (844)278-03-48    Воронеж (473)204-51-73    Екатеринбург (343)384-55-89

Казань (843)206-01-48    Краснодар (861)203-40-90    Красноярск (391)204-63-61    Москва (495)268-04-70

Нижний Новгород (831)429-08-12    Новосибирск (383)227-86-73    Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Самара (846)206-03-16    Санкт-Петербург (812)309-46-40    Саратов (845)249-38-78    Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: krk@nt-rt.ru

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ                                             Выключатели серии АВ2М

ТУ 16-95БЕИВ641.887.003ТУ

Просим подчеркнуть или выделить нужные Вам параметры:

1.Тип и номинальный ток:

| АВ2М4Н (стационарный, неселективный) | 250 А | 400 А |
| --- | --- | --- |
| АВ2М4С (стационарный, селективный) |  |  |
| АВ2М4НВ (выдвижной, неселективный) |  |  |
| АВ2М4СВ (выдвижной, селективный) |  |  |
| АВ2М10Н (стационарный, неселективный) | 800 А | 1000 А |
| АВ2М10С (стационарный, селективный) |  |  |
| АВ2М10НВ (выдвижной, неселективный) | 800 А |
| АВ2М10СВ (выдвижной, селективный) |  |
| АВ2М15Н (стационарный, неселективный) | 1200 А | 1500 А |
| АВ2М15С (стационарный, селективный) |  |  |
| АВ2М15НВ (выдвижной, неселективный) | 1200 А |
| АВ2М15СВ (выдвижной, селективный) |  |
| АВ2М20Н (стационарный, неселективный) | 1500 А | 2000 А |
| АВ2М20С (стационарный, селективный) |  |  |
| АВ2М20НВ (выдвижной, неселективный) | 1500 А |
| АВ2М20СВ (выдвижной, селективный) |  |

2.Исполнение привода :

- ручной (только для АВ2М4, АВ2М10);

- электромагнитный (укажите напряжение 220В переменного тока, 220В постоянного тока).

3.Наличие и параметры дополнительных расцепителей (только один):

- независимый (110; 127; 220; 380; 500 В переменного тока или 24; 110; 220 В постоянного тока);

- нулевой (110; 127; 220; 380; 500 В переменного тока или 110; 220; 440 В постоянного тока)

4.Климатическое исполнение: УХЛ3, Экспорт, тропики.